ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

информация за общия оборот от „Доставка и монтаж на телеметрични системи за мониторинг на параметри на околната среда „за последните 3 (три) счетоводно приключили години.

|  | 200... г. | 200.... г. | 20..... г. | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оборот от ........ |  |  |  |  |

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2014г.                  				  Подпис и печат: 													        ........................

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

списък

на технически персонал, който ще бъде ангажирани с обекта на обществената поръчка (заемана длъжност, име,  образование, специфичен трудов стаж, упоменат собствен или наеман)

.....................................................................................................................................

[наименование на Участника]

| № | Заемана длъжност | Име | Образование | Специфичен опит (години) | Специфичен опит (договори) | Собствен/нает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (Име и Фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия Участника)

Дата: …………2014г.

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

на  ръководителя на екипа

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Семейно положение:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения:  Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения:  (например компютърна грамотност и т.н.)

Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации:  (свързани с проекта)

- Конкретен опит в региона:

| Държава | От дата – до дата |
| --- | --- |

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Компания | Длъжност | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

- Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея):

1…….

2….…

3….…

## Дата: ……………2014г. 					Подпис: ………………….

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

……………………………………….………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(вида експерт, съгласно офертата)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм на разположение да поема работата изключително по този обект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми.

2. че се задължавам  да участвам изключително в изпълнението на поръчката  и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам  да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ……………2014г.				ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки инженерно-технически експерт по отделно.

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ,

договори за Доставка и монтаж на телеметрични системиза мониторинг на параметрите на околната среда(метеорогични и/или хидрологични  станции)  изпълнени през последните 3(три) години(считано от крайната дата за подаване на оферта)

От  ……………………………………………………………………………

/наименование на участника/

| Предмет на договора (кратко описание) | Дата на сключване | Дата на изпълнение | Възложител |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ........... 2. ........... 3. ........... …........... |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2014г.            				        Подпис и печат: 													.......................

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

ДЕКЛАРАЦИЯ,

списък на договори изпълнени през последните 3(три) години(считано от крайната дата за подаване на оферта) свързани с доставка и монтаж агрометеорологични мрежи

От  ……………………………………………………………………………

/наименование на участника/

| Предмет на договора (кратко описание) | Дата на сключване | Дата на изпълнение | Възложител |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ........... 2. ........... 3. ........... …........... |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2014г.            				        Подпис и печат: 													.......................

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 ,»а»,»б»,»в»,»г» и »д»от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                    с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  				   		(посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и  доставка на оборудване за анализ на почватапо проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, или съм осъден,но съм  реабилитиран,за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната  система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

е) престъпление по чл.108а от НК- при възлагане на поръчки по чл.3 ал.2

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т.3 и т.4 от ЗОП

Долуподписаният/ната/............................................................................. с лична карта №.........................., издадена на...........................от..............................., с ЕГН......................................, в качеството ми на.............................................(посочете длъжността) на........................................................................(посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и  доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013”

Д Е К Л А Р И Р А М ,че:

Участникът ............................................ .................(посочете фирмата на участника, ако е ЮЛ или ЕТ, или името, ако е ФЛ), когото представлявам:

1. не е обявен в несъстоятелност;

2. не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. не е в открито производство по несъстоятелност и  не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

В случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

4. няма задължения  по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1  от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,  или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

..............................г.							Декларатор:........................ (дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

### Долуподписаният /-ната/ 						 . с лична карта

№ 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	           			, в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  				   				 (посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и  доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.........................г.						Декларатор: 	.....................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният

| Декларатор /трите имена/: |  |
| --- | --- |
| ОБЕДИНЕНИЕ/ФИРМА ИМЕ: |  |
| Управител/Пълномощник: |  |
| ЕИК (БУЛСТАТ): |  |

,с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Като участник в Обществена поръчка за доставка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и  доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013

Че ще използвам /няма да използвам/ подизпълнители.  (ненужното се зачертава!!)

| Подизпълнител / избройте имената и адресите на подизпълнителите/ | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял в проценти (%) от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя |
| --- | --- | --- |

Във	връзка	 с	това	прилагаме	писмено	съгласие  (декларация)	от страна	на посочените подизпълнители.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

…………………2014 г.			Декларатор: ………………………………

(дата на подписване)                                                                     (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................., с ЕГН ......................................., в качеството ми на ...........................................(посочете длъжността) на ................................................ (посочете лицето, което представлявате) във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и  доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество е съгласно да участва като подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на горепосочената поръчка и да изпълни следните видове дейности:

...........................................................................................................................................

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

1. Документ за регистрация № 		от 		    	  г. или ЕИК

2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние,

(посочете документи, които прилагате,  съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка).

3. Техническите възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи:

(посочете документи, които прилагате,  съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка).

4. Декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47,  ал. 1, 2 и 5  от ЗОП от 			    	  г. (посочете датата на подписване на декларациите)

(декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

До

Община ЛЮБИМЕЦ

Възложител на обществена поръчка

ЦЕНОВА ОФЕРТА

| ФИРМА ИМЕ: |  |
| --- | --- |
| Управител: |  |
| Адрес на управление: |  |
| ЕИК (БУЛСТАТ): |  |

обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и  доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за извършване на СМР, както следва:

1. Цена за доставка и монтаж на мрежа от 8 автоматични метеорологични станции с радио предаване – ........................... лв без ДДС и .......................лв. с ДДС.

2. Цена за доставка, монтаж, инсталиране на информационна система за подпомагане на решения (DSS) – включващ Портал, Приложен софтуер и Мост UHF + GPRS –  .......................лв без ДДС и .......................лв. с ДДС.

3. Цена за доставка, монтаж на оборудване за анализ на почвата ...................... лв без ДДС и .......................лв. с ДДС.

4. Цена за обучение:

4.1.Цена за обучение на персонала – въведение в информационната система за подпомагане на решенията (DSS) - 3 дневен обучителен курс за 6 служители .............................. лв без ДДС и .......................лв. с ДДС.

4.2. Цена за обучение на персонала – Практическа работа с  информационната система за подпомагане на решенията (DSS) – 5 дневен обучителен курс за 6 служители .................................. лв без ДДС  и .......................лв. с ДДС.

4.3. Цена за обучение на персонала – Администриране на  информационната система за подпомагане на решенията (DSS) - 3 дневен обучителен курс за 2 служители ................................................... лв без ДДС  и .......................лв. с ДДС.

5. Обща цена за изпълнение на поръчката...................лв. без ДДС и .......................лв. с ДДС.

Посочената цена е окончателна  и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и са крайни.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Общата стойност на офертата трябва да включва всички разходи свързани с изпълнението на обществената поръчка(изработката, доставката, монтажа, инсталирането, обучението).

Общата стойност на офертата трябва да включва всички разходи по монтажа, обучението и работния режим за две години след окончателното приемане на обществената поръчка.

По-специално стойността на офертата трябва да включва и: а) разходи по телеметрията за три години; б) периодична поддръжка на всички системи за три години; в) консумативи и материали за калибриране за три години; г) всякакъв вид специални материали необходими за работата на станциите

Дата:.....................2014г.                                           ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и Фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия Участника)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ТЕХНИЧЕСКО    ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За  участие в обществена поръчка за доставка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и  доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013

от .................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

1. Срок на гаранционно обслужване на доставеното оборудване................................ години.

2.Предлагаме срок за изпълнение на поръчката..................... календарни дни.

3.Предложени  спецификации/параметри

| 1. Артикул № | 2. Изисквания за спецификации | 3. Предложени спецификации/параметри от участника (трябва да са споменати производители и модели), | 4. Забележки |
| --- | --- | --- | --- |
| Мрежа от 8 автоматични метеорологични станции с радио предаване |  |  |  |  |
|  | Основни елементи на дизайна на мрежата |  |  |
|  | Всяка станция трябва да заема минимална площ – не повече от 2-3m2. |  |  |
|  | Станциите и нейните периферни устройства трябва да работят посредством фотоволтаични клетки. |  |  |
|  | Всички структурни единици на станцията трябва да бъдат отделни, лесно разпознаваеми и лесно отстраними от нея. |  |  |
|  | Комуникацията на станциите трябва да бъде базирана на безжичен UHF |  |  |
|  | Алармиране |  |  |
|  | Софтуерът трябва да предлага незабавни аларми в следните случаи: |  |  |
|  | Прагови граници за измерваните параметри За всеки параметър трябва да има настройка за 5 горни и 5 долни прага за аларма |  |  |
|  | Трябва да има възможност за създаване на алармени условия, които включват най-малко 5 параметъра |  |  |
|  | Алармиране при забавяне преноса на информация. За всяка станция трябва да бъдат нагласени две различни времеви аларми. |  |  |
|  | Спад в захранването. Трябва да бъдат настроени поне 3 различни нива за всяка станция. |  |  |
|  | Сваляне на слънчевия панел |  |  |
|  | Температура на инсталацията. За всяка станция трябва да могат да се нагласят поне 2 горни и 2 долни прага на алармиране. |  |  |
|  | За всяка аларма трябва да се изпраща имейл разясняващ събитието |  |  |
|  | Автоматично записване на събития и продължителност за всяка станция по отделно и общо за цялата мрежа |  |  |
|  | Тези аларми трябва да бъдат достъпни чрез интернет. |  |  |
|  | Датчици за температура и влажност на въздуха (8) броя |  |  |
|  | Може да бъдат комбиниран или два отделни датчика |  |  |
|  | Да има защитна клетка с продължителни термопластични плочи |  |  |
|  | Да има много ниска консумация на енергия. Консумацията по време на работа не трябва да превишава 2 mA. |  |  |
|  | Работна температура: -400C до +600C |  |  |
|  | Работна относителна влажност на въздуха: 0 до100% |  |  |
|  | Трябва да има скоба за монтиране |  |  |
|  | Време за стабилизация – по-малко от 2 секунди |  |  |
|  | Обхват на относителна влажност на въздуха 0 до 100% |  |  |
|  | Точност на датчика за относителна влажност на въздуха 1% при 20 до 90% |  |  |
|  | Линейност, хистерезис, повторяемост, калибриране несигурност на влажност < 1% при 200C |  |  |
|  | Обхват за температура -400C до +600C |  |  |
|  | Точност на температурния датчик + /-0.10C |  |  |
|  | Вид на температурния датчик Pt1000 DIN A |  |  |
|  | Датчици за скорост и посока на вятъра (8) броя |  |  |
|  | Може да бъдат комбиниран или два отделни датчика |  |  |
|  | Скорост на вятъра |  |  |
|  | Ултразвуков метод на измерване |  |  |
|  | Без движещи се части |  |  |
|  | Обхват за скорост на вятъра: 0 до 30 m/s |  |  |
|  | Разделителна способност за скорост на вятъра: 0.01 m/s |  |  |
|  | Точност за скорост на вятъра: 0.30 m/s |  |  |
|  | Работна температура -40 до +50 C |  |  |
|  | Консумация на енергия (ел. ток) < 1mA |  |  |
|  | Дигитална връзка с даталогера |  |  |
|  | Посока на вятъра |  |  |
|  | Ултразвуков метод на измерване |  |  |
|  | Без движещи се части |  |  |
|  | Обхват за посока на вятъра: 0 до 359 градуса |  |  |
|  | Разделителна способност за посока на вятъра: 10 |  |  |
|  | Точност за посока на вятъра: 30 |  |  |
|  | Работна температура -40 до +500C |  |  |
|  | Консумация на енергия (ел. ток) < 1mA |  |  |
|  | Дигитална връзка с даталогера |  |  |
|  | Датчик за обща и разсеяна фотосинтетична активна радиация – един (1) брой за референтната станция |  |  |
|  | Може да бъде комбинирано или от два отделни сензора |  |  |
|  | Няма движещи се части (засенчващ ринг и др.) |  |  |
|  | Измерваните единици от фотосинтетичната активна радиация да са μmol m-2 s-1 |  |  |
|  | Трябва да има изход за свързване с телеметричната единица |  |  |
|  | Спектрален обхват 400-700nm |  |  |
|  | Датчикът трябва да бъде устроен за монтаж на открити условия |  |  |
|  | Датчикът трябва да има RS232 порт за връзка с компютър |  |  |
|  | Обхват на измерване за обща фотосинтетично активна радиация: 0 -2500 μmol m-2 s-1, с точност равна или по-добра от 15% от измерване |  |  |
|  | Обхват на измерване за разсеяна фотосинтетично активна радиация: 0 -2500 μmol m-2 s-1, с точност равна или по-добра от 15% от измерване. |  |  |
|  | Точност за косинусова корекция: 10% от постъпващата радиация в обхват от 0 до 900 от зенитен ъгъл |  |  |
|  | Точност на азимут: 5% в целия диапазон от 3600 |  |  |
|  | Температурен коефициент 0.15% / 0C |  |  |
|  | Работна температура: -200C до +700C |  |  |
|  | Време за измерване<500 ms |  |  |
|  | Трябва да има защита IP65 |  |  |
|  | В режим на работа консумацията на датчика трябва да е под 10mA |  |  |
|  | Датчик за продължителност на слънчевото греене един (1) брой за референтната станция |  |  |
|  | Може да бъде отделен или част от друг датчик |  |  |
|  | Без движещи се части (засенчващ ринг и др.) |  |  |
|  | Прецизно измерване на продължителността на слънчевото греене 10% В съответствие на определенията на Световната метеорологична организация |  |  |
|  | Трябва да има защитен клас IP65 |  |  |
|  | Датчик за глобална радиация-осем (8) броя |  |  |
|  | Спектрален обхват: 400-1100nm |  |  |
|  | Чувствителност: 50 - 100μV / W / m² |  |  |
|  | Максимална мощност на измерване 2000w/m2 |  |  |
|  | Промяна в чувствителността< 2% за година |  |  |
|  | Време за измерване: по-малко от 2 сек. |  |  |
|  | Температурна зависимост 0,15% / °C |  |  |
|  | Работна температура–200C до+600C |  |  |
|  | Трябва да има изход за връзка с телеметричната единица |  |  |
|  | Трябва да има скоба за монтиране |  |  |
|  | Датчик за атмосферно налягане-един (1) брой за референтната станция |  |  |
|  | Обхват на измерване: 500 – 1500mBar |  |  |
|  | Точност: 0.1% от целия обхват |  |  |
|  | Метод на измерване: пиезорезистивен |  |  |
|  | Дългосрочна стабилност: 0,1% FS |  |  |
|  | Работна температура: –200C до +600C |  |  |
|  | Защитен клас IP67 |  |  |
|  | Датчик за листно навлажняване-осем (8) броя |  |  |
|  | Трябва да има керамична плочка с тефлоново покритие, която симулира повърхността на листо и предава измервания в обхват от 0 до 10. |  |  |
|  | Защитен клас IP-66 |  |  |
|  | Работна температура -20°C до +60°C; |  |  |
|  | Принцип на измерване: капацитивно кондензиращ датчик |  |  |
|  | Датчик за температура и влажност на почвата- осем(8) броя |  |  |
|  | Датчикът е тип единична тръба |  |  |
|  | Сферата на влияние на сензорните рингове трябва да бъде около 10 см в радиус на тръбата. |  |  |
|  | Принцип на измерване: капацитивен |  |  |
|  | Измерване на влага на почвата през 10cm за до 60cm |  |  |
|  | Защитен клас IP-67 |  |  |
|  | Изходен сигнал SDI-12, modbus или друг дигитален сигнал |  |  |
|  | Материал на сондата UV устойчиво PVC |  |  |
|  | Обхват за измерване на почвена влажност 0 до100% |  |  |
|  | Разделителна способност за измерване на почвена влажност: 0,1% |  |  |
|  | Точност за измерване на почвена влажност: ± 2% |  |  |
|  | Дълбочини за измерване на почвена влажност: 10,20,30,40,50,60cm |  |  |
|  | Обхват за измерване на температура на почвата -40°C до +70°C |  |  |
|  | Разделителна способност за измерване на температура на почвата 0,2°C или по-добра |  |  |
|  | Точност за измерване на температура на почвата ± 0,5°C |  |  |
|  | Дълбочини за измерване на температура на почвата: през 15,45 cm |  |  |
|  | Датчик за измерване на валежи-седем (7) броя |  |  |
|  | Разделителна способност: 0.2 mm |  |  |
|  | Събирателна площ: 200cm2 |  |  |
|  | Принцип на измерване: самоизливащ се събирателен съд |  |  |
|  | Изход: един импулс за 0.2mm |  |  |
|  | Трябва да има рийд прекъсвач с живот на работа за 1 милион импулса |  |  |
|  | Точност по добра от 5% за валежи с интензитет до 50mm/h |  |  |
|  | Тяло на датчика за измерване на валежи: фунията и защитният филтър трябва да са изработени алуминий или друг метален водоустойчив материал |  |  |
|  | Датчик за измерване на валежи и снеговалежи (1) брой за референтната станция |  |  |
|  | Измерва валежите на тегловен принцип, течни, твърди и смесени валежи. |  |  |
|  | Вид на валежите: течни, твърди, и смесени атмосферни валежи. |  |  |
|  | Събирателна площ: 200cm2 |  |  |
|  | Събирателен обем: 1500 mm |  |  |
|  | Тип датчик: запечатан динамометричен датчик |  |  |
|  | Трябва да има USB порт за програмиране и подобрения |  |  |
|  | Трябва да има SDI-12 за връзка с дигитален даталогер |  |  |
|  | Работна температура: -20 до+ 60°C |  |  |
|  | Защитен клас IP54 |  |  |
|  | Динамометричен датчик/движещи се части – защитен клас: IP 67 |  |  |
|  | Точност: 0.1 mm |  |  |
|  | Разделителна способност: 0.1 mm |  |  |
|  | Телеметрични единици-осем (8) броя |  |  |
|  | Компактна безжична телеметрична единица с интегрирано приемо-предавателно устройство |  |  |
|  | Размерите не трябва да надхвърлят 20 x 10 x 10cm заради причините позовани по-горе |  |  |
|  | С ниска консумация на енергия |  |  |
|  | С възможност за съхраняване на данни на устройството |  |  |
|  | Вградената подсистема за записване и съхранение на измерванията трябва да има най-малко 10 аналогови входа(волтаж) |  |  |
|  | Трябва да има поне 4 импулсни брояча |  |  |
|  | Трябва да има поне 4 дигитални входове-изходи |  |  |
|  | Трябва да има възможност за мониторинг на до 20 датчика тип SDI12 |  |  |
|  | Трябва да има възможност за временно съхранение на повече от 15.000 измерени величини |  |  |
|  | Темпът на измерване и изпращане трябва да е програмируем в диапазон от едно измерване за минута до едно измерване на всеки 6 часа. |  |  |
|  | Вграденото приемо-предавателно устройство трябва да има работна честота в свободната UHF лента 430-470 MHz |  |  |
|  | Чувствителността на приемо-предавателно устройство трябва да бъде поне 120dB за отношение сигнал-шум 10 dB |  |  |
|  | Мощността на приемо-предавателя трябва да бъде до 500mW и трябва да предоставя възможността да предава сигнал до 20Km, когато географският релеф позволява |  |  |
|  | Трябва да включва ненасочена сваляща се антена λ/2, да позволява смяна в случай от необходимост на антена с други характеристики. |  |  |
|  | Приемо-предавателната система трябва да има възможност за препредаване на сигнал от съседни дистанционно предаващи единици, така че всички нужди за предаваните сигнали да са задоволени без допълнителни трансмитери. |  |  |
|  | Единицата трябва да е подходяща за постоянен монтаж в условия на открито(защитен клас IP67) |  |  |
|  | Трябва да има вътрешна зарядна батерия |  |  |
|  | Да има възможност за свързване и захранване от слънчев панел |  |  |
|  | Общото потребление на електроенергия трябва да е много ниско. При определени работни условия да може да издържи автономно до 30 дни |  |  |
|  | Да бъде съвместима с централния портал (Gateway),който ще предприема събиране и управление на данните по мрежата. |  |  |
|  | UHF – GPRS Мост един (1) брой |  |  |
|  | Мост между безжична GPRS мрежа и безжична UHF мрежа |  |  |
|  | Целта на тази система е предаването на измерванията и комуникацията на безжичните метеорологични станции в централата чрез GPRS мобилна мрежа |  |  |
|  | Да е с възможност да обслужва всички метеорологични станции в мрежата. |  |  |
|  | Трябва да има вътрешна зарядна батерия, която да се зарежда от слънчев панел 12 V DC |  |  |
|  | Единицата трябва да приема SIM карта |  |  |
|  | Малки размери, не по големи от 300 x 200 x 200mm |  |  |
|  | Тегло < 5kg |  |  |
|  | Защитен клас IP67 |  |  |
|  | Работна температура: -200C до +600C |  |  |
|  | GSM мрежова честота 800/900/1800/1900 Mhz |  |  |
|  | GSM дистанция на предаване според GSM стандартите |  |  |
|  | UHF покриване на дистанция до 20 km в зависимост от географския релеф |  |  |
|  | Слънчев панел- девет (9) броя |  |  |
|  | Всички станции и приемо-предаватели ще се захранват от слънчеви панели . |  |  |
|  | Технология: монокристални соларни клетки |  |  |
|  | Ιsc> 550mA |  |  |
|  | Ιmpp > 500mA |  |  |
|  | Много малки размери поради причините споменати по-горе. Не повече от 30 x 20 cm |  |  |
|  | Мачти- осем (8) броя |  |  |
|  | Диаметърът на мачтите да не е по голям от 5cm |  |  |
|  | Материал: тръби от поцинковано желязо или неръждаема стомана |  |  |
|  | Височина 2 – 6м. Дължините са според желанието на изпълнителя, с цел изпълняване на изискванията от Световната метеорологична организация за осигуряване на безпроблемно предаване на измерванията |  |  |
|  | Без подпомагащи циментови площадки |  |  |
|  | Употребата на стоманени въжета за фиксиране е позволено |  |  |
|  | Максималният диаметър на станцията(включително устройствата за закрепване) не трябва да надвишава 3m. |  |  |
|  | DSS системата ще се състои от портал (гейтуей) и обработващ софтуер |  |  |
|  | Портал (гейтуей) един (1) брой |  |  |
|  | Напълно самостоятелна система, като Минималните изисквания за портала са следните: |  |  |
|  | Да представлява комбинация от хардуер и софтуер |  |  |
|  | Хардуерът и софтуерът на портала да бъдат напълно незвисими от софтуера обработващ данните |  |  |
|  | Целта на портала е да осигурява безопасна и интерактивна комуникация с обработващия софтуер и да съхранява временно данни от станциите |  |  |
|  | Трябва да може да управлява до 1000 станции, което значи да събира данни от тях, да осигурява дистанционна конфигурация и да управлява предаването на данните |  |  |
|  | Да бъде свързан със съществуващата локална мрежа |  |  |
|  | Да бъде възможен достъп до интернет за процедури по програмиране, подобрения и контролни измервания |  |  |
|  | Да има вградени процедури за диагностика на качеството, за да комуникира със станциите |  |  |
|  | Да има възможност да изпраща команди към станциите |  |  |
|  | Лицето обслужващо мрежата да може да програмира темповете на свързване с всяка станция |  |  |
|  | Темпът на връзката да бъде независими за всяка станция |  |  |
|  | Да може да поддържа връзка със станциите чрез GPRS и UHF |  |  |
|  | Да може да синхронизира вградения си часовник с този от интернет сървъра и след това автоматично да синхронизира часовниците на всички станции |  |  |
|  | Да може да работи като DHCP сървър |  |  |
|  | Да позволява достъп на повече от един потребител чрез интернет |  |  |
|  | Да подпомага повече от един потребител, като всеки потребител да има определени права зададени от администратора |  |  |
|  | Възможност за временно съхранение на събраните данни на флаш памет от най-малко 200 МВ |  |  |
|  | Да има най-малко два USB порта |  |  |
|  | Да има поне един Етернет порт с минимална скорост 100 МВ |  |  |
|  | Интерфейс с поне един външен RF модем, което да осигурява двупосочна комуникация със станциите |  |  |
|  | Модемът да работи със свободна UHF лента 430-470 ΜHz |  |  |
|  | Възможност за достъп и управление чрез TCP / IP и специфично интегриране на мрежов интерфейс за програмиране и обновления |  |  |
|  | Мрежовия интерфейс да позволява представянето на данните от датчиците от всяка станция графично или таблично |  |  |
|  | Да има възможност да съхранява важна информаци за всяка станция като точното местоположение на станцията, серийния номер на станцията, последната ремонтна работа по станцията, което да улесни управлението на мрежата |  |  |
|  | Обслужващото лице да може да определя график за алтернативен път за свързване, чрез който Порталът ще може да се свързва със станциите |  |  |
|  | С термина „алтернативен път“ се има предвид използване на междинни метеорологични станции, като трансмитери на сигнала, чрез които информацията ще се препредаде до портала |  |  |
|  | За всяка станция обслужващото лице да може да програмира алтернативни пътища за връзка, така че, когато по зададения път има проблеми, порталът автоматично да избере алтернативния път |  |  |
|  | Порталът за всяка дистанционно предаваща единица (RTU) да отчита: |  |  |
|  | - Волтажа на батерията и температура на устройството за последното свързване |  |  |
|  | - Актуалния IP адрес и порт за всяка станция |  |  |
|  | - Часът на сваляне на данните първите и последните валидни данни |  |  |
|  | - Часът на последната и следващата връзка със станцията |  |  |
|  | - Последната и следващата синхронизация на часовниците на станцията с този на портала |  |  |
|  | - Часът на последното програмиране изпратено до станцията |  |  |
|  | Трябва да поддържа криптирана комуникация в обвивката на операционната система чрез ssh, както и криптирана мрежова интерфейс връзка чрез http протокол |  |  |
|  | Порталът да има резервна захранваща система, която да може напълно да поддържа работата му за 24 часа в случай на прекъсване на захранването |  |  |
|  | Приложен софтуер един (1) брой |  |  |
|  | В самостоятелен компютър, който ще бъде доставен от изпълнителя да се инсталира софтуер за бърза визуализация на измерванията, както и за управление на алармените системи и функциите и алгоритмите за прогнозите за болестите |  |  |
|  | Минималните изисквания за софтуера са следните: |  |  |
|  | Софтуерът да има вграден мрежов сървър и да бъде инсталиран в основния компютър |  |  |
|  | Да се свързва с портала чрез локална мрежа |  |  |
|  | Да поддържа следните езици – английски, български и гръцки |  |  |
|  | Всеки потребител да има възможност да избира работния език на софтуера |  |  |
|  | Да бъде възможен достъп чрез интернет от всяка точка или локално до компютъра, на който е инсталиран софтуера |  |  |
|  | Достъпът до софтуера да може да се осъществи от познат браузър |  |  |
|  | Обслужващото лице да може да създава множество клиентски профили като предоставя на всеки клиент персонализирани данни под формата на графики, алармиращи съобщения или статистики |  |  |
|  | Представяне на измерванията за всяка станция (всички измервания на дадена станция) |  |  |
|  | Представяне в обща таблица или обща графика на данните от еднаквите датчици, например от всички датчици за температура или влажност |  |  |
|  | Автоматично изчисляване на дневните и месечните стойности на всички параметри |  |  |
|  | Представяне на праговите стойности за всички параметри на графиките |  |  |
|  | Софтуерът да позволява едновременен достъп на няколко потребителя |  |  |
|  | Да има WAP интерфейс |  |  |
|  | Възможност за показване на всички станции едновременно заедно с актуалните измервания на Google Maps |  |  |
|  | Изглед с формата на съответните инструменти (напр. Термометри) на измерванията |  |  |
|  | Възможност за поставяне на диаграми и резултати от актуалните измервания, на който и да е уебсайт |  |  |
|  | Трябва да може да се изчислява автоматично еталонната евапотранспирация (ETo) и реалната евапотранспирация на културата (ETc) за всички станции, основни и вторични. Реалната евапотранспирация на културата (ETc) може да се изчисли за културите споменати по-долу. |  |  |
|  | Да се изчислява автоматично точката на оросяване и да се изпраща алармиращо съобщения на екрана или по електронна поща |  |  |
|  | Потребителят на може да задава множество стойности на Кс (коефициент на културата) за всяка една култура. По време на критичния период на растеж потребителя трябва да може да задава Кс за всеки един ден. |  |  |
|  | Да изчислява денградус |  |  |
|  | Обслужващото лице да може да избира начина на изчисляване и праговите граници за денградус |  |  |
|  | Трябва да има следните методи за изчисление на денградус: 1) Осредняващ;2) Прост триангуларен 3) Двоен триангуларен 4) Единичен синусов 5) Двоен синусов |  |  |
|  | Да се изчислява горещ/студен час градус |  |  |
|  | Да изчислява автоматично риска от заразяване на растението |  |  |
|  | В случай, че има риск трябва да се алармира до предварително определения софтуер, докато софтуерът може да информира автоматично чрез имейл един или повече получатели |  |  |
|  | Да има база данни с най-използваните активни субстанции и пестициди |  |  |
|  | Обслужващото лице да може да добавя пестициди и да дефинира техните основни свойства (продължителност на ефекта, при какви болести се прилагат и т.н.) |  |  |
|  | В зависимост от прогнозата обслужващото лице може да внася подобрения в софтуера за превантивно третиране и терапевтичното приложение на специфични пестициди |  |  |
|  | Обслужващото лице трябва да може да внася подобрения в софтуера за точни час и дата на пръскането с пестициди |  |  |
|  | При пръскане с пестициди аларменият статус трябва да се прекрати |  |  |
|  | Обслужващото лице трябва да може да изключи алармата дори и да не се предприеме пръскане |  |  |
|  | Обслужващото лице трябва да може да внася корекции в данните за дейностите на пръскане |  |  |
|  | Изчисленията на риска и контрола на дейностите трябва да бъдат независими за всеки канал |  |  |
|  | Трябва да се изчислява риска от заразяване и специфичната евапотранспирация за следните култури: |  |  |
|  | Ябълка |  |  |
|  | Целина |  |  |
|  | Грозде |  |  |
|  | Маруля |  |  |
|  | Лук |  |  |
|  | Круша |  |  |
|  | Картофи |  |  |
|  | Домати |  |  |
|  | Цвекло |  |  |
|  | Орехи |  |  |
|  | Хмел |  |  |
|  | Ечемик (само реалната евапотранспирация на културата ETc) |  |  |
|  | Царевица (само реалната евапотранспирация на културата ETc) |  |  |
|  | Маслина (само реалната евапотранспирация на културата ETc) |  |  |
|  | Пшеница (само реалната евапотранспирация на културата ETc) |  |  |
|  | Маслодайна рапица (само реалната евапотранспирация на културата ETc) |  |  |
|  | Фасул |  |  |
|  | Кайсия (само реалната евапотранспирация на културата ETc) |  |  |
|  | Тези модели ще бъдат готови за експлоатация |  |  |
|  | Потребителят трябва да може да въведе необходимата информация за правилна оценка на риска като напр. сорт, етап от растежа и др. |  |  |
|  | Достъпът до горепосочените модели да се управлява от администратора |  |  |
| ОБОРУДВАНЕ ЗА АНАЛИЗ НА ПОЧВАТА |  |  |  |
|  | Аналитична везна един (1) брой |  |  |
|  | Максимален капацитет 1500 g |  |  |
|  | Четливост 0.1g |  |  |
|  | Възпроизводимост (S.D.) 0.1g |  |  |
|  | Размер на блюдото >110mm |  |  |
|  | Комплект сита за почви един (1) брой |  |  |
|  | Включва 7 сита с диаметър на отворите 63μm, 100μm, 150μm, 200μm, 400μm, 500μm и 1mm. |  |  |
|  | Външен диаметър: 20cm |  |  |
|  | Височина: 5cm |  |  |
|  | Трябва да е изработено от неръждаема стомана (цялото сито) |  |  |
|  | Трябва да са с възможност за поставяне едно върху друго |  |  |
|  | Ситата трябва да може да се поставят на подходяща клатачка |  |  |
|  | Комплектът трябва да включва капак и приемник |  |  |
|  | Клатачка за сита един (1) брой |  |  |
|  | Да вмества 10 сита с диаметър 8" (20,30cm). |  |  |
|  | Да има регулируем таймер 0-60 мин |  |  |
|  | Да има регулируема скорост |  |  |
|  | Да поема проби от 4 кг или повече |  |  |
|  | Тегло<40 kg. |  |  |
|  | Уред за измерване на плътност и цилиндър два (2) комплекта |  |  |
|  | Почвен денсиметър с обхват 0-60g/l |  |  |
|  | Трябва да бъде доставен с 1000cc разграфен стъклен цилиндър |  |  |
|  | Фурна един (1) брой |  |  |
|  | Циркулационна дигитална фурна |  |  |
|  | Регулируема температура спрямо стайната + 5º C to 250º C. |  |  |
|  | Регулиране на температурата с микропроцесор |  |  |
|  | Програма за отложен старт между 0 и 99 часа |  |  |
|  | Външен калъф с покритие от епоксидна смола |  |  |
|  | Вътрешната камера, вътрешната странична врата и табличката трябва да са от неръждаваема стомана |  |  |
|  | Силиконов уплътнител |  |  |
|  | Регулируемо устройство за аерация |  |  |
|  | Трябва да е доставена с две перфорирани табли от неръждаема стомана AISI 304 с регулируема височина |  |  |
|  | Капацитет > 70 l |  |  |
|  | Стабилност на температурата ± 0,1% |  |  |
|  | Хомогенност на температурата ±1.5% |  |  |
|  | Вътрешни размери 500 X 450 X 350mm |  |  |
|  | Външни размери 810 X 640 X 550mm |  |  |
|  | Захранване 1500 Watt |  |  |
|  | Пробовземач за почви един (1) брой |  |  |
|  | Изработка от метал |  |  |
|  | Дължина 1.25m |  |  |
|  | Напречен диаметър 6cm |  |  |
|  | Тегло< 2 kg |  |  |
|  | Трябва да има подходяща дръжка |  |  |
|  | Трябва да е от типа EDELMAN |  |  |
|  | рН метър за почви един (1) брой |  |  |
|  | Предназначен за измерване на рН в почви |  |  |
|  | Със специален рН електрод за почва |  |  |
|  | Компактен, подходящ за интензивна работа, водоустойчив |  |  |
|  | Обхват -2.00 to 16.00 pH |  |  |
|  | Разделителна способност 0.01 pH, точност 0.1pH |  |  |
|  | Температурен обхват -5.0 до 100.0°C |  |  |
|  | Разделителна способност за температурата 0.1°C, точност 0.5°C |  |  |
|  | Автоматично калибриране за рН – с една или две точки на калибриране |  |  |
|  | Автоматична температурна компенсация |  |  |
|  | Стъклен електрод с предварително амплифициране за измерване на рН в почви с вътрешен температурен сензор |  |  |
|  | Работи с батерии AAA |  |  |
|  | Центрофуга (1) брой |  |  |
|  | Размери по-малки от 45 x 55 x 35 cm. |  |  |
|  | Общо тегло< 40 Kg. |  |  |
|  | Да има дигитален панел за контрол |  |  |
|  | Да може да съхранява> 15 работни програми. |  |  |
|  | Шумови нива< 60 dB. |  |  |
|  | Регулируема скорост поне до 24000 x g (с подходящ ротор). |  |  |
|  | Да може да работи с различни ротори (хоризонтален, наклонен, за епендорфки) за епруветки от 0,2 up to 100 ml. |  |  |
|  | Да има бутон за отваряне на капака, светлинен индикатор за отворен капак и светлинен индикатор за работа на мотора |  |  |
|  | Да има прекъсвач за спиране и пускане |  |  |
|  | Камерата да е от неръждаема стомана |  |  |
|  | Автоматично разпознаване на ротора |  |  |
|  | Разпознаване на неправилно балансиране |  |  |
|  | Капакът не трябва да е отворен докато ротора се върти. Моторът не трябва да се задвижва докато капакът е отворен |  |  |
|  | Операционна мощност 220 – 240 V / 50 – 60 Hz. |  |  |
|  | Трябва да има CE маркировка. |  |  |
|  | Трябва да се достави с ротор за 4 вложки от 50 ml. |  |  |
|  | Трябва да се достави с ротор за 4 вложки от по 100 ml. |  |  |
|  | Бъркачка за почви един (1) брой |  |  |
|  | Максимална скорост на разбъркване 12.000 r.p.m. |  |  |
|  | Трябва да се достави със съд за пробите > 0.5l от неръждаема стомана |  |  |
|  | Работна мощност 220 Volts / 50 Hz. |  |  |
|  | Размери прибл. 200 x 510 mm или по-малки |  |  |
|  | Тегло между 5 и 10 Kg |  |  |
|  | Система за филтриране на почва един (1) брой |  |  |
|  | Системата включва лабораторна помпа и филтрационен апарат |  |  |
|  | Помпа |  |  |
|  | От диафрагмен тип, подходяща за работа с въздух съдържащ капки агресивни течности |  |  |
|  | Размери< 20x10x10cm. |  |  |
|  | Работна мощност 220 Volt / 50 Hz. |  |  |
|  | Без нужда от смазване на мотора |  |  |
|  | Снабдяване с въздух 5.5 l/m. |  |  |
|  | Захранване> 50 WATT. |  |  |
|  | Възможност за създаване на вакуум 160 mBar. |  |  |
|  | Да има шумозаглушител и регулатор на вакуума |  |  |
|  | Вакуум филтрационен апарат |  |  |
|  | Трябва да включва : |  |  |
|  | Ерленмайерова колба, 40/35, 1000 ml. |  |  |
|  | Филтрационна фуния с капацитет 300 ml, градуирана |  |  |
|  | Предпазна скоба от алуминии |  |  |
|  | Дестилационен апарат |  |  |
|  | Да произвежда вода с проводимост <. 2.5 μs / cm при 25 °C |  |  |
|  | Материал на вътрешната конструкция – неръждаема стомана |  |  |
|  | Трябва да има прекъсване на дейността при ниско водно ниво за да се предпазят нагревателните елементи |  |  |
|  | Трябва да има термометър, който да показва температурата на охлаждащата вода |  |  |
|  | Да извършва дестилация на нагрятата охлаждаща вода за да се пести енергия |  |  |
|  | Да може да отстранява въглеродния диоксид през отвор в кондензора |  |  |
|  | Да има главен прекъсвач с лампа на предната част |  |  |
|  | Да има корпус с електростатично прахово покритие с епоксидна смола |  |  |
|  | Капацитет 4 l/h |  |  |
|  | Изисквания за охлаждащата вода < 50 l/h |  |  |
|  | Външни размери<30 X 25 50cm |  |  |
|  | Консумация на енергия 3 KW или по-малко |  |  |
|  | Тегло 10 Kg или по-малко |  |  |

4.График за изпълнение на поръчката....................................

Дата, ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

## ОБРАЗЕЦ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.	Наименование на участника ………………………………………………

2. ЕИК: ....................................

3.	Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………

Телефон: ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

4.	Лице, представляващо участника: …………………………………………

(трите имена)

………………………………………………………………………….………..

(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

4.1. Лице за контакти:.……….……………………………………………………

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….

5.	Обслужваща банка: ……………………………………………………….…...

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………

(адрес на банката)

IBAN:

BIC:

Титуляр на сметката:…..…………………….…………………………….........

Дата: ….……2014 г. 				Подпис и печат: ………………….

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/ 	 с лична карта № ...................., издаден на ............... от  .........................., с ЕГН............................., в качеството ми на	____________________ (посочете длъжността) на  ................................................................				   				 (посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и  доставка на оборудване за анализ  на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013

Д Е К Л А Р И Р А М,

Че съм запознат/а с проекта на договора и приемам условията посочени в него.

Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………….. г.                 					Декларатор: 			(дата на подписване)